
相开环建〔2026〕2004号

关于江苏苏州卫星110千伏输变电工程环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司：

你单位委托中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司编制的《江苏苏州卫星110千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、江苏苏州卫星110千伏输变电工程位于江苏省苏州市相城经济技术开发区境内，工程内容为（详见《报告表》）：（1）110千伏卫星变电站新建工程：新建110kV主变2台，户内式布置，总容量为2×63MVA；建设110kV出线间隔6个，出线型式为电缆出线，采用户内GIS组合电气；每台主变配置10kV并联电容器组2组（4Mvar+6Mvar）。（2）渭塘-蠡太T接倪汇变电站110千伏线路工程：拟在110kV 13G3蠡渭线23#塔处将支线与主线搭通，在110kV 13G2蠡倪线40#杆处将现状空线搭通，在110kV 1356春倪线19#杆处将架空线路搭通，利用现状空线形成一回渭塘-蠡太T接倪汇变110千伏线路。新建3处搭接导线，路径长约0.03km，利用现状架空线路路径长约3.602km。（3）渭塘-春申π入卫星变电站110千伏线路工程：建设110千伏双回线路路径总长约1.09km，其中，新建双回架空线路路径长约0.69km，新建杆塔4基（J1-J4）；新建双回电缆线路路径长约0.4km。
根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治、生态保护措施的前提下，能满足环境保护的相关要求，项目建设具备环境可行性，从环境保护角度考虑，我单位原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的生态环境保护措施。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你单位要认真落实《报

告表》提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。并做好以下工作：

（一）严格执行环保要求和相关设计标准、规程，优化设计方案，工程建设应符合项目所涉区域的总体规划。

（二）加强施工期的环境保护工作，尽可能减少施工过程中对土地的占用和植被的破坏，采取必要的水土保持措施，不得发生噪声和扬尘等扰民现象。施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。施工结束后及时做好植被、临时用地的恢复工作。

（三）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。变电站需选用低噪声设备，优化站区布置并采取有效的隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声达到相关环保要求。变电站无人值守，日常巡视、检修人员产生的少量生活污水接入站外市政污水管网。站内生活垃圾由工作人员集中收集后送至附近垃圾收集点，由环卫定期清运。运营期产生的废铅蓄电池、废变压器油等危险废物委托有资质的单位处理，并办理相关环保手续。

（四）建设单位须做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，会同当地政府及有关部门对居民进行必要的解释、说明，取得公众对输变电工程建设的理解和支持，避免产生纠纷。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、苏州市相城生态环境局组织实施该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作，苏州市生态环境综合行政执法局负责不定期抽查。你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送苏州市相城生态环境局，并按规定接受生态环境部门的日常监督检查。

五、建设单位是建设项目环境信息公开的主体，你单位应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）做好建设项目开工前、施工期和建成后的信息公开工作。

六、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环境保护措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。
苏州相城经济技术开发区管理委员会

                                2026年3月6日
（项目代码：2405-320000-04-01-903289）

抄送：苏州市相城生态环境局
— 2 —

  — 3 —  

